大庆油田总医院血管内冲击波治疗设备采购项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：血管内冲击波治疗设备

数    量：1

设备用途：严重钙化病变治疗

2、预算金额： 120000元

- 技术参数：

- 该设备适用于对血管内钙化病变进行预处理及球囊扩张

- 环境：大气压：860 -1060hPa、湿度，工作：10–70%非冷凝 、温度，工作：10º 至 35ºC

- ★机器适配导管直径：≥3mm ; 适配血管鞘：6F

- ★需兼容院内已有冲击波导管（0.014导丝推进）

- 电源输入：90–240 VAC；50–60 Hz；单相，15 A 保护接地

- 主机适配导管加热元件长度：≥3mm  适配导管输送系统长度：≤130cm

- 电池：可充电智能锂离子电池组

- 配置需求:

- 主 机：1台

- 说明书：1份

- 合格证：1张

四、其它

1、提供完整技术资料，提供详细的操作手册/使用说明书，维修保养手册及维护保养规程，安装手册等。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、具有维修专用工具的,提供维修专用工具1套。

4、保修期：保修期 12 个月，保修期内提供定期维护保养服务。

5、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月；接到故障电话后30分钟内响应，24小时内到达现场。

6、终身免费软件升级。

7、提供现场培训（使用培训、工程师培训）。

注：加注“★”项为重要条款，若其中 2 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。